Plate Heat Exchanger

L/M/H – 59

X = Primary side

| L/M/H 59 without insulation | Connections |
| --- | --- |
| Size/ Plates | Measure A | Wieght empty kg | Volume l | Braze mm | Tap size |
| 30 | 82 | 21,3 | 6,96 | 54 | R 2” |
| 40 | 107 | 25,7 | 9,36 | 54 | R 2” |
| 50 | 130 | 30,1 | 11,75 | 54 | R 2” |
| 60 | 152 | 34,5 | 14,16 | 54 | R 2” |
| 80 | 201 | 43,3 | 18,96 | 54 | R 2” |
| 100 | 252 | 52,1 | 23,76 | 54 | R 2” |
| 120 | 302 | 60,9 | 28,56 | 54 | R 2” |